| 螺旋厚壁钢管水压对照表 联系人：魏岩 联系电话：13463796862 网址：www.chaoyuegg.com |  | 厚度mm |  | 规格 |  | 水压值Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ø219 7.7 9.0 10.3 11.6 12.9 ø273 6.2 7.2 8.3 9.3 10.3 ø325 5.2 6.1 6.9 7.8 8.7 ø377 4.5 5.2 6.0 6.7 7.5 ø426 4.0 4.6 5.3 6.0 6.6 ø478 3.5 4.1 4.7 5.3 5.9 6.6 ø529 3.2 3.7 4.3 4.8 5.3 5.9 ø630 2.7 3.1 3.6 4.0 4.5 4.9 ø720 2.4 2.7 3.1 3.5 3.9 4.3 ø820 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.8 4.1 4.5 ø920 1.8 2.1 2.5 2.7 3.1 3.4 3.7 4.0 ø1020 1.7 1.9 2.2 2.5 2.8 3.0 3.3 3.6 3.9 ø1120 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.3 3.5 ø1220 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.5 2.8 3.0 3.5 ø1320 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 2.6 2.8 3.0 ø1420 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 ø1520 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.3 ø1620 1.0 1.2 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 3.0 3.1 ø1720 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5 2.6 2.8 3.0 ø1820 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 2.6 2.8 |